## Sheet1
园林绿化项目清单
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[5 empty] | 综合单价 | 合价
1 | 平整场地 | 1、机械平整场地 | m2 | 72.37
2、具体做法详见图纸和相关规范要求
2 | 挖基坑土方 | 1、机械挖基坑土方 | m3 | 210.79
2、深度5.0米以内
3、具体做法详见图纸和相关规范要求
3 | 人工清底 | 1、基坑人工清底 | m2 | 16.8
2、具体做法详见图纸和相关规范要求
4 | 回填方 | 1、基坑土方回填 | m3 | 196.07
2、压实系数不小于0.94
3、具体做法详见图纸和相关规范要求
5 | 余方弃置 | 1、余土机械外运 | m3 | 14.72
2、运距施工单位自行考虑
3、满足相关规范及图纸设计要求
6 | 砌块墙 | 1．砌块品种、规格、强度级：100厚蒸压加气混凝土砌块，砌筑高度3.6米以内 | m3 | 1.14
2．砂浆强度级：Ma5.0专用砂浆
3．具体做法详见图纸和相关规范要求
7 | 砌块墙 | 1．砌块品种、规格、强度级：200厚蒸压加气混凝土砌块，砌筑高度3.6米以外 | m3 | 13.83
2．砂浆强度级：Ma5.0专用砂浆
3．具体做法详见图纸和相关规范要求
8 | 钢丝网砌筑砂浆抹带 | 1．钢丝网品种、规格：厚度为1mm钢板网，宽度不小于300mm（网眼尺寸不小于10*10mm | m2 | 62
2．具体做法详见图纸和相关规范要求
9 | 基础垫层 | 1．厚度：100厚 | m3 | 1.68
2．材料品种及比例：C15商品混凝土
3．具体做法详见图纸和相关规范要求
10 | 基础垫层模板 | 1．基础类型：独立基础垫层模板制作、安装 | m2 | 4
2．具体做法详见图纸和相关规范要求
11 | 独立基础 | 1．混凝土种类：独立基础 | m3 | 4.52
2．混凝土强度等级：C30商品混凝土
3．具体做法详见图纸和相关规范要求
12 | 独立基础模板 | 1．基础类型：独立基础模板制作、安装 | m2 | 10.56
2．具体做法详见图纸和相关规范要求
13 | 基础梁 | 1．混凝土种类：基础梁 | m3 | 4.72
2．混凝土强度等级：C30商品混凝土
3．具体做法详见图纸和相关规范要求
14 | 基础梁模板 | 1、基础梁模板制作、安装 | m2 | 49.15
2、具体做法详见图纸和相关规范要求
15 | 矩形柱 | 1．柱规格形状：周长1.6米以内矩形柱 | m3 | 6.41
2．混凝土强度等级：C30商品混凝土
3．具体做法详见图纸和相关规范要求
16 | 矩形柱模板 | 1．柱截面尺寸：矩形柱模板制作、安装，周长1.6m以内，支模高度3.6m以内 | m2 | 67.6
2．具体做法详见图纸和相关规范要求
17 | 有梁板 | 1．板规格：120厚有梁板 | m3 | 13.08
2．混凝土强度等级：C30商品混凝土
3．具体做法详见图纸和相关规范要求
18 | 有梁板 | 1．支撑高度：有梁板模板制作、安装，支模高度3.6m以内 | m2 | 98.74
2．具体做法详见图纸和相关规范要求
19 | 构造柱 | 1．柱规格形状：构造柱 | m3 | 0.44
2．混凝土强度等级：C25商品混凝土
3．具体做法详见图纸和相关规范要求
20 | 构造柱模板 | 1．柱截面尺寸：构造柱模板制作、安装 | m2 | 2.52
2．具体做法详见图纸和相关规范要求
21 | 圈梁 | 1．混凝土种类：200高止水埂 | m3 | 1.12
2．混凝土强度等级：C25商品混凝土
3．具体做法详见图纸和相关规范要求
22 | 圈梁模板 | 1．梁截面形状：200高止水埂模板制作、安装 | m2 | 12.12
2．具体做法详见图纸和相关规范要求
23 | 过梁 | 1．混凝土种类：门窗过梁 | m3 | 0.08
2．混凝土强度等级：C25商品混凝土
3．具体做法详见图纸和相关规范要求
24 | 过梁模板 | 1．梁截面形状：门窗过梁模板制作、安装 | m2 | 0.96
2．具体做法详见图纸和相关规范要求
25 | 散水 | 1．混凝土种类：混凝土散水 | m2 | 16.8
2．混凝土强度等级：C25商品混凝土
3．具体做法详见图纸和相关规范要求
26 | 坡道 | 1．混凝土种类：混凝土坡道 | m2 | 8.6
2．混凝土强度等级：C25商品混凝土
3．具体做法详见图纸和相关规范要求
27 | 现浇构件钢筋 | 1．钢筋种类、规格：HPB400Φ10以内钢筋制作、绑扎 | t | 1.666
2．具体做法详见图纸和相关规范要求
28 | 砌体、板缝钢筋加固 | 1．钢筋种类、规格：砌体HRB300Φ10以内拉结筋制作 | t | 0.051
2．具体做法详见图纸和相关规范要求
29 | 现浇构件钢筋 | 1．钢筋种类、规格：HRB400Φ16以内钢筋制作、绑扎 | t | 1.287
2．具体做法详见图纸和相关规范要求
30 | 现浇构件钢筋 | 1．钢筋种类、规格：HRB400Φ20以内钢筋制作、绑扎 | t | 0.4
2．具体做法详见图纸和相关规范要求
31 | 现浇构件钢筋 | 1．钢筋种类、规格：HRB400Φ20以外钢筋制作、绑扎 | t | 0.004
2．具体做法详见图纸和相关规范要求
32 | 钢筋连接 | 1．连接方式：钢筋电渣压力焊接头 | 个 | 48
2．具体做法详见图纸和相关规范要求
33 | 铝合金框木质门 | 1．门代号及洞口尺寸：M1024铝合金门框，木质门扇制作、安装 | m2 | 4.8
2．五金品种、规格：五金、合页、门锁等
3．具体做法详见图纸和相关规范要求
34 | 铝合金框木质门 | 1．门代号及洞口尺寸：M1124铝合金框，木门扇（无障碍卫生间）制作、安装 | m2 | 2.64
2．五金品种、规格：五金、合页、门锁等
3．具体做法详见图纸和相关规范要求
35 | 金属百页窗 | 1．窗代号及洞口尺寸：C1509铝合金百叶窗 | m2 | 2.7
2．五金品种、规格：五金、合页、门锁等
3．具体做法详见图纸和相关规范要求
36 | 保温隔热屋面 | 1．保温隔热材料品种、规格、厚度：1、30厚(最薄处)轻集料混凝土找坡层3%找坡 | m3 | 5.76
2．具体做法详见图纸和相关规范要求
37 | 水泥砂浆楼地面找平层 | 1．找平层厚度、砂浆配合比： 20厚1:3水泥砂浆找平 | m2 | 64
2．具体做法详见图纸和相关规范要求
38 | 屋面涂膜防水 | 1．防水膜品种：1.5厚聚氨酯防水涂料 | m2 | 74.8
2．涂膜厚度、遍数：二遍
3．具体做法详见图纸和相关规范要求
39 | 屋面卷材防水 | 1．卷材品种、规格、厚度：1.5厚高分子卷材防水 | m2 | 74.8
2．具体做法详见图纸和相关规范要求
40 | 隔汽(离)层 | 1．隔汽（离）层品种、规格、厚度：10厚低强度等级砂浆隔离层 | m2 | 74.8
2．具体做法详见图纸和相关规范要求
41 | 水泥砂浆楼屋面 | 1．面层厚度、砂浆配合比：20厚聚合物砂浆卧铺 | m2 | 74.8
2．具体做法详见图纸和相关规范要求
42 | 原土打夯 | 1．土壤类别：室内地坪素土夯实 | m2 | 64
2．具体做法详见图纸和相关规范要求
43 | 基础垫层 | 1．厚度：地坪80厚混凝土垫层 | m2 | 64
2．材料品种及比例：C20商品混凝土
3．具体做法详见图纸和相关规范要求
44 | 水泥砂浆楼地面 | 1．面层厚度、砂浆配合比：20厚DS M20砂浆面层 | m2 | 14
2．面层做法要求：界面剂一道，砂浆面层，表面撒适量水泥粉抹压平整
3．具体做法详见图纸和相关规范要求
45 | 细石混凝土楼地面 | 1．面层厚度、混凝土强度等级：界面剂一道，最薄处30厚C20商品混凝土1%找坡， | m2 | 50
2．具体做法详见图纸和相关规范要求
46 | 地面涂膜防水 | 1．防水膜品种：1.5厚聚氨酯防水涂料 | m2 | 50
2．涂膜厚度、遍数：二遍
3．具体做法详见图纸和相关规范要求
47 | 地面卷材防水 | 1．卷材品种、规格、厚度：1.5厚高分子防水卷材 | m2 | 50
2．具体做法详见图纸和相关规范要求
48 | 块料楼地面 | 1．找平层厚度、砂浆配合比：30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 | m2 | 50
2．面层材料品种、规格、颜色：8厚防滑防水地砖300*300,DTG砂浆擦缝，
3．具体做法详见图纸和相关规范要求
49 | 大便蹲位 | 1．砖品种、规格、强度级：砖砌大便蹲位 | m2 | 10.2
2．具体做法详见图纸和相关规范要求
50 | 外墙面一般抹灰 | 1．底层厚度、砂浆配合比：喷湿墙面、界面剂一道、9厚1:3专用水泥砂浆找平、3厚聚合物水泥防水砂浆、1.5mm聚合物水泥防水材料、 | m2 | 123.12
2．面层厚度、砂浆配合比：6厚1:2专用水泥砂浆打底扫毛、
3．具体做法详见图纸和相关规范要求
51 | 外墙满刮腻子 | 1．基层类型：水泥砂浆 | m2 | 123.12
2．腻子种类：防水外墙腻子
3．刮腻子遍数：二遍
4．具体做法详见图纸和相关规范要求
52 | 外墙真石漆 | 1．基层类型：抹灰面 | m2 | 123.12
2．油漆品种、刷漆遍数：喷涂真石漆两遍，涂料面层具体色彩、部位详见立面,尺寸现场定具体做法详见图纸
3．具体做法详见图纸和相关规范要求
53 | 内墙面一般抹灰 | 1．底层厚度、砂浆配合比：界面剂1道、6厚1:1:6水泥石灰膏砂浆 | m2 | 119.1
2．面层厚度、砂浆配合比：6厚1:2.5水泥砂浆抹平
3．具体做法详见图纸和相关规范要求
54 | 墙面涂膜防水 | 1．防水膜品种：聚合物水泥防水涂料 | m2 | 71.4
2．涂膜厚度、遍数：2厚
3．具体做法详见图纸和相关规范要求
55 | 块料墙面 | 1．面层材料品种、规格、品牌、颜色：内墙面砖 | m2 | 101.9
2．结合层材料种类：4厚强力胶泥粘结层,揉挤压实
3．具体做法详见图纸和相关规范要求
56 | 天棚清模费 | 1．天棚清模费 | m2 | 50
2．具体做法详见图纸和相关规范要求
57 | 天棚涂膜防水 | 1．防水膜品种：界面剂一道，聚氨酯防水涂料 | m2 | 50
2．涂膜厚度、遍数：1.5厚聚氨酯防水涂料二遍
3．具体做法详见图纸和相关规范要求
58 | 天棚吊筋 | 1．吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ6钢筋吊杆 | m2 | 50
2．安装固定方式：膨胀螺栓
3．具体做法详见图纸和相关规范要求
59 | 天棚龙骨 | 1．龙骨材料种类、规格、中距：轻钢天棚龙骨，主龙骨间距≤1200，副龙骨间距≤600 | m2 | 50
2．具体做法详见图纸和相关规范要求
60 | 天棚面层 | 1．面层材料品种、规格：300*300铝合金方板天棚面层 | m2 | 50
2．具体做法详见图纸和相关规范要求
61 | 天棚满刮腻子 | 1．基层类型：抹灰面 | m2 | 22
2．腻子种类：满批外墙腻子
3．刮腻子遍数：二遍
4．具体做法详见图纸和相关规范要求
62 | 天棚真石漆 | 1．基层类型：抹灰面 | m2 | 22
2．油漆品种、刷漆遍数：喷涂真石漆两遍，涂料面层具体色彩、部位详见立面,尺寸现场定具体做法详见图纸
3．具体做法详见图纸和相关规范要求
63 | 天棚抹灰 | 1．抹灰厚度、材料种类：界面剂一道，6厚DP M10砂浆抹平 | m2 | 22
2．具体做法详见图纸和相关规范要求
64 | 外脚手架 | 1、搭设方式：：由投标单位自行考虑，搭设方案须经有关部门审核批准方可实施 | m2 | 123.12
2、搭设高度：：见图纸
3、脚手架材质：：钢管
4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料,满足验收要求
65 | 基础满堂脚手架 | 1、搭设方式：：由投标单位自行考虑，搭设方案须经有关部门审核批准方可实施 | m2 | 72.38
2、搭设高度：：见图纸
3、脚手架材质：：钢管
4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料,满足验收要求
66 | 工具式脚手架 | 1、搭设方式：：由投标单位自行考虑，搭设方案须经有关部门审核批准方可实施 | m2 | 119
2、搭设高度：：见图纸
3、脚手架材质：：钢管
4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料,满足验收要求
67 | 配电箱 | 1、名称：照明配电箱AP | 台 | 1
2、型号：PZ30、成套配电箱，器元件详见图纸设计
3、含箱体及箱内元器件等制作安装
4、其他:未尽事宜详见设计图纸、图集、招标文件、招标文件补疑、政府相关文件、规范等资料
68 | 成品隔断 | 1．隔断材料品种、规格、颜色：卫生间成品隔断，高2.0米 | m2 | 30.6
2．配件品种、规格：五金、合页、门锁等
3．具体做法详见图纸和相关规范要求
69 | 成品铝合金管装饰板 | 1．300*80原木色成品铝合金管装饰板，间距70 | m2 | 19.6
2．含预埋铁件制作、安装
3．具体做法详见图纸和相关规范要求
70 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1．扶手材料种类、规格、品牌：无障碍坡道不锈钢栏杆 | m | 8.4
2．固定配件种类：含预埋铁件制作、安装
3．具体做法详见图纸和相关规范要求
71 | 整体化粪池 | 1、名称：化粪池安装（参见03S702） | 座 | 1
2、型号、规格：2#，有效容积4T
3、含通气管、管件、基础、土方开挖、余土弃置外运等所有工作
4、其他：未尽事宜详见设计图纸、图集、招标文件、招标文件补疑、政府相关文件、规范等资料
72 | 配管 | 1、名称：电气配管 | m | 69.32
2、材质、规格：PC管16
3、其他：暗配
73 | 配线 | 1、名称：铜芯线 | m | 229.36
2、配线形式：管内穿线
3、型号：BV-2.5mm2
4、配线部位：砖、混凝土结构
74 | 端子外部接线 | 1、名称：无端子外部接线 | 个 | 6
2、规格：2.5mm2以内
75 | 小电器 | 1、名称：整流器 | 台 | 1
2、规格：400W AC220V,DC24V
3、其他:未尽事宜详见设计图纸、图集、招标文件、招标文件补疑、政府相关文件、规范等资料
76 | 普通灯具 | 1、名称：防水防尘吸顶灯 | 套 | 10
2、型号：220V 1x18W(LED灯)
3、安装方式：吸顶
77 | 普通灯具 | 1、名称：闪光信号灯 | 套 | 1
2、型号：详见图纸
3、安装方式：壁装
78 | 按钮 | 1、名称：紧急呼叫按钮 | 个 | 1
2、型号：250V 10A
3、安装方式：壁装
79 | 插座 | 1、名称：单相二三眼安全型插座 | 个 | 3
2、型号：250V 10A
80 | 照明开关 | 1、名称：单联单控暗开关 | 个 | 1
2、型号：250V 10A
81 | 照明开关 | 1、名称：三联单控暗开关 | 个 | 3
2、型号：250V 10A
82 | 接线盒 | 1、名称：开关、插座盒 | 个 | 7
2、材质：塑料
3、规格：86型
4、安装形式：暗配
83 | 接线盒 | 1、名称：接线盒 | 个 | 12
2、材质：塑料
3、规格：86型
4、安装形式：暗配
84 | 送配电装置系统 | 1、输配电装置系统调试 ≤1kV 交流供电 | 系统 | 1
85 | 避雷网 | 1、名称：避雷网 | m | 45.32
2、规格：屋面装设接闪带以φ10热镀锌圆钢沿女儿墙、屋角、屋脊、屋檐、檐角及屋面等易受雷击的部位明敷接闪带
86 | 避雷引下线 | 1、名称：避雷引下线 | m | 14.26
2、规格：利用建筑物钢筋混凝土柱子或剪力墙内四根直径12以上主筋通长焊接作为引下线,引下线间距平均不大于25m。若干外墙引下线在室外地面下1m处引出一根40X4热镀锌扁钢,扁钢伸出室外,距外墙皮的距离不小于1m。
87 | 均压环 | 1、名称：接地基础 | m | 31.56
2、规格：利用圈梁钢筋 利用圈梁钢筋 利用圈梁钢筋
88 | 接地母线 | 1、名称：接地母线 | m | 8.69
2、规格：40x4热镀锌扁钢
89 | 等电位端子箱、测试板 | 1、名称：接地测试卡 | 套 | 4
2、规格：详见图纸
90 | 等电位端子箱、测试板 | 1、名称：总等电位端子箱 | 台 | 1
2、规格：详见图纸
91 | 柱主筋与圈梁钢筋焊接 | 1、材质：结构柱内主筋上下连通并与基础及各层楼板内钢筋焊接 | 处 | 4
92 | 接地装置 | 1、名称：接地网调试 | 系统 | 1
93 | 塑料管 | 1、安装部位：室内 | m | 25.86
2、介质：给水
3、材质：PP-R塑料给水管(S5系列)
4、规格、压力等级：DN20
5、连接形式：热熔连接
6、管件制安
7、压力试验及吹洗设计要求
8、宜与土建配合预留管槽
94 | 塑料管 | 1、安装部位：室内 | m | 24.32
2、介质：给水
3、材质：PP-R塑料给水管(S5系列)
4、规格、压力等级：DN25
5、连接形式：热熔连接
6、管件制安
7、压力试验及吹洗设计要求
8、宜与土建配合预留管槽
95 | 塑料管 | 1、安装部位：室内 | m | 3.1
2、介质：给水
3、材质：PP-R塑料给水管(S5系列)
4、规格、压力等级：DN32
5、连接形式：热熔连接
6、管件制安
7、压力试验及吹洗设计要求
8、宜与土建配合预留管槽
96 | 塑料管 | 1、安装部位：室内 | m | 3.86
2、介质：给水
3、材质：PP-R塑料给水管(S5系列)
4、规格、压力等级：DN40
5、连接形式：热熔连接
6、管件制安
7、压力试验及吹洗设计要求
8、宜与土建配合预留管槽
97 | 塑料管 | 1、安装部位：室内 | m | 4.21
2、介质：给水
3、材质：PP-R塑料给水管(S5系列)
4、规格、压力等级：DN50
5、连接形式：热熔连接
6、管件制安
7、压力试验及吹洗设计要求
8、宜与土建配合预留管槽
98 | 塑料管 | 1、安装部位：室内 | m | 19.11
2、介质：给水
3、材质：PP-R塑料给水管(S5系列)
4、规格、压力等级：DN65
5、连接形式：热熔连接
6、管件制安
7、压力试验及吹洗设计要求
8、宜与土建配合预留管槽
99 | 管道支吊架制作与安装 | 1、名称：管道支架制安 | kg | 23.65
2、材质：型钢、镀锌型钢
3、含除轻锈、刷漆
100 | 焊接法兰阀门 | 1．类型：暗杆闸阀 | 个 | 1
2．材质：铸铁
3．规格、压力等级：DN65/RVHX-16
4．连接形式：法兰连接
101 | 水表 | 1．名称：水表组 | 组 | 1
2．安装部位(室内外）：室外
3．型号、规格：DN65
4、含闸阀2个、水表一个等
102 | 套管制作与安装 | 1、名称：刚性防水套管(同管道介质) | 个 | 1
2、型号：DN65
103 | 砌筑检查井 | 1、名称：水表井 | 座 | 1
2、规格：600x600方形砖砌
3、阀门井的施工见标准图集 05S502
104 | 沟槽土方开挖 | 1．名称：管道沟槽土方开挖 | m3 | 3.56
2．土壤类别：综合考虑
3．挖土深度：2.0m以内
105 | 回填方 | 1、回填要求：原土松填、夯实 | m3 | 3.56
2、其他详见图纸
106 | 塑料管 | 1、安装部位：室内 | m | 6.4
2、介质：雨水
3、材质：UPVC排水管
4、规格、压力等级：De110
5、连接形式：粘接
6、管件制安
7、压力试验及吹洗设计要求
107 | 给、排水附（配）件 | 1、名称：87型雨水斗 | 个 | 2
2、规格：De110
108 | 塑料管 | 1、安装部位：室内 | m | 33.36
2、介质：排水
3、材质：UPVC排水管
4、规格、压力等级：De110
5、连接形式：粘接
6、含管件、管卡等制安
7、压力试验及吹洗设计要求
109 | 塑料管 | 1、安装部位：室内 | m | 2.15
2、介质：排水
3、材质：UPVC排水管
4、规格、压力等级：De75
5、连接形式：粘接
6、含管件、管卡等制安
7、压力试验及吹洗设计要求
110 | 塑料管 | 1、安装部位：室内 | m | 21.37
2、介质：排水
3、材质：UPVC排水管
4、规格、压力等级：De50
5、连接形式：粘接
6、含管件、管卡等制安
7、压力试验及吹洗设计要求
111 | 塑料管铺设 | 1、安装部位：室内 | m | 8.01
2、介质：排水
3、材质：HDPE双壁波纹管
4、规格、压力等级：DN200
5、连接形式：粘接
6、管件、打夯、人工清底等工作
7、压力试验及吹洗设计要求
112 | 塑料管铺设 | 1、安装部位：室内 | m | 114.35
2、介质：排水
3、材质：HDPE双壁波纹管
4、规格、压力等级：DN300
5、连接形式：粘接
6、管件、打夯、人工清底等工作
7、压力试验及吹洗设计要求
113 | 给、排水附（配）件 | 1、名称：地漏 | 个 | 5
2、型号：DN50
114 | 给、排水附（配）件 | 1、名称：清扫口 | 个 | 1
2、型号：DN100
115 | 混凝土模块式检查井 | 1．名称：模块混凝土检查井 | 座 | 6
2．井筒规格：D700
3．包含检查井安装防坠落装置、方开挖、余土弃置外运等工作
4．其他：未尽事宜详见设计图纸、图集、招标文件、招标文件补疑、政府相关文件、规范等资料
116 | 套管制作与安装 | 1、名称：刚性防水套管(同管道介质) | 个 | 2
2、型号：DN100
117 | 套管制作与安装 | 1、名称：刚性防水套管(同管道介质) | 个 | 1
2、型号：DN75
118 | 套管制作与安装 | 1、名称：刚性防水套管(同管道介质) | 个 | 1
2、型号：DN50
119 | 管道垫层 | 1、名称：砂垫层 | m3 | 17.55
2、150mm砂垫层.如遇软地基、流砂等特殊土质时,应采取相应措施
120 | 沟槽土方开挖 | 1．名称：管道沟槽土方开挖 | m3 | 174.1
2．土壤类别：综合考虑
3．挖土深度：2.0m以内
121 | 余方弃置 | 1、废弃料品种：余土弃置 | m3 | 25.89
2、运距：综合考虑运距
3、其他：未尽事宜详见设计图纸、图集、招标文件、招标文件补疑、政府相关文件、规范等资料
122 | 回填方 | 1、回填要求：原土松填、夯实 | m3 | 148.21
2、其他详见图纸
123 | 脚手架搭拆 | 1、脚手架搭拆 | 项 | 1
124 | 现状侧石拆除 | 1．现状花岗岩侧石人工拆除、并保存完好，清理干净 | m | 790
2．原侧石基层清理干净
3．具体做法详见图纸和相关规范要求
125 | 安砌花岗岩侧石 | 1．材料品种、规格：花岗岩侧石（利用原拆除的侧石） | m | 790
2．C20混凝土垫层、卧牢，30厚1:3干性水泥砂浆铺砌
3．具体做法详见图纸和相关规范要求
126 | 挖一般土方 | 1．土壤类别：新建透水混凝土园路机械挖土方 | m3 | 384.31
2．挖土深度：31cm
3．具体做法详见图纸和相关规范要求
127 | 余方弃置 | 1．废弃料品种：余土外运 | m3 | 384.31
2．运距：由施工单位自行考虑
3．满足相关规范及建设单位要求
128 | 路床(槽)碾压检验 | 1．部位：路床(槽)碾压检验 | m2 | 1239.7
2．范围：新建园路
3．具体做法详见图纸和相关规范要求
129 | 碎石 | 1．石料规格：新建透水混凝土园路碎石垫层 | m2 | 1239.7
2．厚度：150厚
3．具体做法详见图纸和相关规范要求
130 | 透水混凝土 | 1．混凝土强度等级：10-16粒径C25透水混凝土浇筑及模板安装 | m2 | 1183.35
2．厚度：120厚
3．具体做法详见图纸和相关规范要求
131 | 透水混凝土 | 1．混凝土强度等级：4-6粒径C25透水混凝土浇筑及模板安装，彩色罩面保护剂 | m2 | 1127
2．厚度：40厚
3．具体做法详见图纸和相关规范要求
132 | 标线 | 1．材料品种：100宽白色标线 | m2 | 124.2
2．部位：透水混凝土园路
3．具体做法详见图纸和相关规范要求
133 | 成品不锈钢收边 | 1．无方向拉丝面自然色不锈钢收边 | m | 973
2．厚度：5厚
3．具体做法详见图纸和相关规范要求
134 | 植草沟 | 1、植草沟设置，具体做法详见图纸及相关规范要求 | m | 792
2、植草品种：狗牙根,养护期：一年，养护等级：一级
3、满足相关规范及图纸设计要求
4、其他未尽事宜详见施工图纸及建设单位要求
135 | 挖沟槽土方 | 1．土壤类别：挡墙机械挖土方 | m3 | 68.04
2．挖土深度：1.2米
3．满足相关规范及图纸设计要求
136 | 回填方 | 1．密实度要求：不小于0.94 | m3 | 48.95
2．填方材料要求：原土就地回填、夯实
3．具体做法详见图纸和相关规范要求
137 | 余方弃置 | 1．废弃料品种：余土外运 | m3 | 19.09
2．运距：具体运距施工单位自行考虑
3．满足相关规范及建设单位要求
138 | 基础垫层 | 1．厚度：100厚 | m3 | 4.41
2．材料品种及比例：C15商品混凝土浇筑
3．混凝土模板制作、安装
4．具体做法详见图纸及相关规范
139 | 直形墙 | 1．墙规格：250厚以内混凝土基础浇筑及模板制作、安装 | m3 | 14.68
2．混凝土种类：商品混凝土
3．混凝土强度等级：C25
4．具体做法详见图纸及相关规范
140 | 直形墙 | 1．墙规格：250厚以内混凝土浇筑及模板制作、安装 | m3 | 10.24
2．混凝土种类：商品混凝土
3．混凝土强度等级：C25
4．具体做法详见图纸及相关规范
141 | 现浇构件钢筋 | 1．钢筋种类、规格：HRB400 φ16以内 | t | 21.735
2．混凝土挡墙钢筋制作绑扎
3．具体做法详见图集和相关规范要求
142 | 石材墙面 | 1．安装方式：花岗岩铺贴 | m2 | 55.13
2．面层材料品种、规格、品牌、颜色：300*300*20厚烧面山东白麻花岗岩贴面
3．结合层材料种类：20厚1:2.5水泥砂浆粉刷，内掺建筑胶
4．具体做法详见图集和相关规范要求
143 | 石材墙面 | 1．安装方式：花岗岩铺贴 | m2 | 6.93
2．面层材料品种、规格、品牌、颜色：600*220*30厚烧面山东白麻花岗岩贴面
3．结合层材料种类：20厚1:2.5水泥砂浆粉刷，内掺建筑胶
4．具体做法详见图集和相关规范要求
144 | 挖一般土方 | 1．土壤类别：新建塑胶场地机械挖土方 | m3 | 84.91
2．挖土深度：31cm
3．具体做法详见图纸和相关规范要求
145 | 余方弃置 | 1．废弃料品种：余土外运 | m3 | 84.91
2．运距：由施工单位自行考虑
3．满足相关规范及建设单位要求
146 | 路床(槽)碾压检验 | 1．部位：路床(槽)碾压检验 | m2 | 273.9
2．范围：新建塑胶场地
3．具体做法详见图纸和相关规范要求
147 | 碎石 | 1．石料规格：新建塑胶场地碎石垫层 | m2 | 273.9
2．厚度：150厚
3．具体做法详见图纸和相关规范要求
148 | 混凝土地坪 | 1．混凝土强度等级：C20商品混凝土浇筑及模板安装 | m2 | 261.45
2．厚度：120厚
3．具体做法详见图纸和相关规范要求
149 | 水泥砂浆楼地面找平层 | 1．找平层厚度、砂浆配合比：1:2.5水泥砂浆找平 | m2 | 249
2．厚度：20厚
3．具体做法详见图纸和相关规范要求
150 | 橡胶板楼地面 | 1．厚度、材料种类：20厚 | m2 | 249
2．面层材料品种、规格、颜色：整体塑胶地坪
3．具体做法详见图纸和相关规范要求
151 | 成品不锈钢收边 | 1．无方向拉丝面自然色不锈钢收边 | m | 108
2．厚度：5厚
3．具体做法详见图纸和相关规范要求
152 | 挖一般土方 | 1．土壤类别：新建树脂木地板场地机械挖土方 | m3 | 16.02
2．挖土深度：37cm
3．具体做法详见图纸和相关规范要求
153 | 余方弃置 | 1、余土外运 | m3 | 16.02
2、具体运距施工单位自行考虑
3、满足相关规范及建设单位要求
154 | 路床(槽)碾压检验 | 1．部位：路床(槽)碾压检验 | m2 | 43.3
2．范围：新建树脂木场地
3．具体做法详见图纸和相关规范要求
155 | 碎石 | 1．石料规格：新建塑胶场地碎石垫层 | m2 | 43.3
2．厚度：150厚
3．具体做法详见图纸和相关规范要求
156 | 混凝土地坪 | 1．混凝土强度等级：C20商品混凝土浇筑及模板安装 | m2 | 43.3
2．厚度：120厚
3．具体做法详见图纸和相关规范要求
157 | 脂塑木地板 | 1．地板基层：150*150*30厚现浇细石混凝土垫块，50*50镀锌钢龙骨 | m2 | 43.3
2．地板面层：145宽25厚脂塑木地板，咖啡色，缝宽度5mm
3．具体做法详见图纸和相关规范要求
158 | 挖一般土方 | 1．土壤类别：汀步铺设挖土方 | m3 | 2.52
2．挖土深度：25cm
3．具体做法详见图纸和相关规范要求
159 | 余方弃置 | 1、余土外运 | m3 | 2.52
2、具体运距施工单位自行考虑
3、满足相关规范及建设单位要求
160 | 碎石 | 1．石料规格：碎石垫层 | m2 | 10.08
2．厚度：100厚
3．具体做法详见图纸和相关规范要求
161 | 混凝土垫层 | 1．混凝土强度等级：C15商品混凝土浇筑及模板安装 | m2 | 10.08
2．厚度：100厚垫层
3．具体做法详见图纸和相关规范要求
162 | 园路面层 | 1．材料种类：烧面山东白麻花岗岩汀步 | m2 | 4.8
2．材料规格：800*500*200厚
3．结合层材料种类、厚度：30厚1:3干硬性水泥砂浆铺贴
4．具体做法详见图纸和相关规范要求
163 | 挖一般土方 | 1．土壤类别：坡地坐凳机械挖土方 | m3 | 34.03
2．挖土深度：500厚
3．具体做法详见图纸和相关规范要求
164 | 余方弃置 | 1．废弃料品种：余土外运 | m3 | 34.03
2．运距：由施工单位自行考虑
3．满足相关规范及建设单位要求
165 | 人工清底 | 1．土壤类别：基槽人工清底 | m2 | 68.05
2．具体做法详见图纸和相关规范要求
166 | 碎石 | 1．石料规格：新建塑胶场地碎石垫层 | m3 | 6.81
2．厚度：150厚
3．具体做法详见图纸和相关规范要求
167 | 基础垫层 | 1．厚度：100厚 | m3 | 6.17
2．材料品种及比例：C20混凝土垫层
3．层具体做法详见图纸和相关规范要求
168 | 坡地坐凳砖砌体 | 1．砖品种、规格、强度级：MU10实心蒸压灰砂砖 | m3 | 41.98
2．基础类型：砖砌坐凳
3．砂浆强度级：M7.5水泥砂浆砌筑
4．具体做法详见图纸和相关规范要求
169 | 墙面一般抹灰 | 1．面层厚度、砂浆配合比：20厚1:2.5水泥砂浆粉刷，内掺建筑胶 | m2 | 111.3
2．具体做法详见图纸和相关规范要求
170 | 石材墙面 | 1．安装方式：水泥砂浆铺贴花岗岩 | m2 | 12.72
2．面层材料品种、规格、品牌、颜色：600*100*20厚烧面山东白麻花岗岩贴面
3．结合层材料种类：20厚1:2.5水泥砂浆粉刷，内掺建筑胶
4．具体做法详见图纸和相关规范要求
171 | 石材墙面 | 1．安装方式：水泥砂浆铺贴花岗岩 | m2 | 32.62
2．面层材料品种、规格、品牌、颜色：600*600*30厚烧面山东白麻花岗岩贴面
3．结合层材料种类：20厚1:2.5水泥砂浆粉刷，内掺建筑胶
4．具体做法详见图纸和相关规范要求
172 | 防腐木坐凳面板 | 1．防腐木龙骨：L50*3角钢@200，M8膨胀螺栓，50*50防腐木龙骨 | m2 | 5.9
2．防腐木面层：50厚美国南方松防腐木，栗色漆饰面(防腐木坐凳垂直投影面积计算）
3．具体做法详见图纸和相关规范要求
173 | 挖一般土方 | 1．土壤类别：坡地坐凳机械挖土方 | m3 | 10.11
2．挖土深度：520厚
3．具体做法详见图纸和相关规范要求
174 | 余方弃置 | 1．废弃料品种：余土外运 | m3 | 10.11
2．运距：由施工单位自行考虑
3．满足相关规范及建设单位要求
175 | 人工清底 | 1．土壤类别：基槽人工清底 | m2 | 19.44
2．具体做法详见图纸和相关规范要求
176 | 碎石 | 1．石料规格：新建塑胶场地碎石垫层 | m3 | 1.94
2．厚度：100厚
3．具体做法详见图纸和相关规范要求
177 | 基础垫层 | 1．厚度：100厚 | m3 | 1.46
2．材料品种及比例：C20混凝土垫层
3．具体做法详见图纸和相关规范要求
178 | 坐凳砖砌体 | 1．砖品种、规格、强度级：MU10实心蒸压灰砂砖 | m3 | 5.4
2．基础类型：砖砌坐凳
3．砂浆强度级：M7.5水泥砂浆砌筑
4．具体做法详见图纸和相关规范要求
179 | 墙面一般抹灰 | 1．面层厚度、砂浆配合比：20厚1:2.5水泥砂浆粉刷，内掺建筑胶 | m2 | 37.2
2．具体做法详见图纸和相关规范要求
180 | 石材墙面 | 1．安装方式：水泥砂浆铺贴花岗岩 | m2 | 25.2
2．面层材料品种、规格、品牌、颜色：600*100*20厚烧面山东白麻花岗岩贴面
3．结合层材料种类：20厚1:2.5水泥砂浆粉刷，内掺建筑胶
4．具体做法详见图纸和相关规范要求
181 | 石材墙面 | 1．安装方式：水泥砂浆铺贴花岗岩 | m2 | 2.4
2．面层材料品种、规格、品牌、颜色：600*600*30厚烧面山东白麻花岗岩贴面
3．结合层材料种类：20厚1:2.5水泥砂浆粉刷，内掺建筑胶
4．具体做法详见图纸和相关规范要求
182 | 坐凳防腐木面板 | 1．防腐木龙骨：L50*3角钢@200，M8膨胀螺栓，50*50防腐木龙骨 | m2 | 9.6
2．防腐木面层：50厚美国南方松防腐木，栗色漆饰面(防腐木坐凳垂直投影面积计算）
3．具体做法详见图纸和相关规范要求
183 | 平整场地 | 1．土壤类别：平整场地、土厚30cm以内的挖、填、找平 | m2 | 137
2．具体做法详见图纸和相关规范要求
184 | 挖基坑土方 | 1．土壤类别：机械挖基坑土方 | m3 | 721.09
2．挖土深度：深度2.0米以外
3．具体做法详见图纸和相关规范要求
185 | 回填方 | 1．密实度要求：不小于0.94 | m3 | 623.35
2．填方材料品种：基坑回填土方、夯实，分层夯实、每层厚度不超过30cm
3．具体做法详见图纸和相关规范要求
186 | 余方弃置 | 1、余土外运 | m3 | 97.74
2、投标单位现场查勘，运距自行考虑
3、其它未尽事宜详见招标文件、图纸、业主要求
187 | 换填垫层 | 1．材料种类及配比：基地采用级配碎石换填,厚度不小于1.0m,换填范围不小于基础尺寸往外扩300mm | m3 | 68.59
2．压实系数：压实度不小于0.96
3．具体做法详见图纸和相关规范要求
188 | 基础垫层 | 1．厚度：100厚 | m3 | 6.16
2．材料品种及比例：C15商品混凝土垫层
3．具体做法详见图纸和相关规范要求
189 | 基础垫层模板 | 1．基础类型：基础混凝土垫层模板 | m2 | 13.68
2．具体做法详见图纸和相关规范要求
190 | 独立基础 | 1．混凝土种类：商品混凝土 | m3 | 14.6
2．混凝土强度等级：C30商品混凝土独立基础
3．具体做法详见图纸和相关规范要求
191 | 独立基础模板 | 1．基础类型：独立基础模板制作、安装 | m2 | 33.03
2．具体做法详见图纸和相关规范要求
192 | 基础梁 | 1．混凝土种类：商品混凝土 | m3 | 6.06
2．混凝土强度等级：C30商品混凝土基础梁
3．具体做法详见图纸和相关规范要求
193 | 基础梁模板 | 1．基础梁模板制作、安装 | m2 | 57.41
2．具体做法详见图纸和相关规范要求
194 | 矩形柱 | 1．柱规格形状：矩形柱，周长1.6米以内 | m3 | 2.33
2．混凝土种类：商品混凝土
3．混凝土强度等级：C30
4．具体做法详见图纸和相关规范要求
195 | 矩形柱模板 | 1．柱截面尺寸：矩形柱模板，周长1.6m以内 | m2 | 19.59
2．支模高度3.6m以内
3．具体做法详见图纸和相关规范要求
196 | 现浇构件钢筋 | 1．钢筋种类、规格：现浇构件HRB400Φ10以内钢筋制作、绑扎 | t | 0.65
2．具体做法详见图纸和相关规范要求
197 | 现浇构件钢筋 | 1．钢筋种类、规格：现浇构件HRB400Φ16以内钢筋制作、绑扎 | t | 1.68
2．具体做法详见图纸和相关规范要求
198 | 螺栓 | 1．螺栓种类：地脚螺栓 | t | 0.234
2．规格：M24地脚螺栓(Q235B)
3．具体做法详见图纸和相关规范要求
199 | 钢柱 | 1．柱类型：GZ(钢柱)制作、安装：圆管152x10.0，含柱脚板、油漆、防火涂料等全部费用 | t | 3.315
2．安装高度：3.3米
3．具体做法详见图纸和相关规范要求
200 | 钢梁 | 1．梁类型：GZL(主钢梁)制作、安装，方管250x6.0，含油漆、防火涂料等全部费用 | t | 4.176
2．安装高度：3.3米
3．具体做法详见图纸和相关规范要求
201 | 钢梁 | 1．梁类型：GL1(钢次梁)制作、安装，方管80x4.0，含油漆、防火涂料等全部费用 | t | 1.22
2．安装高度：3.3米
3．具体做法详见图纸和相关规范要求
202 | 钢梁 | 1．梁类型：GL2(封边梁)制作、安装，矩形管250x150x5.0，含油漆、防火涂料等全部费用 | t | 2.521
2．安装高度：3.3米
3．具体做法详见图纸和相关规范要求
203 | 天棚面层 | 1．面层材料品种、规格：2厚铝单板廊架顶板，外喷白色氟碳漆 | m2 | 363.48
2．铝板次龙骨及连接件由专业厂家深化安装
3．防护材料种类：2.5厚铝单板廊架顶板，外喷白色氟碳漆
4．具体做法详见图纸和相关规范要求
204 | 基础垫层 | 1．厚度：100厚 | m3 | 2.39
2．材料品种及比例：坐凳碎石垫层
3．具体做法详见图纸和相关规范要求
205 | 基础垫层 | 1．厚度：100厚 | m3 | 1.86
2．材料品种及比例：坐凳C20基础垫层及模板安装
3．具体做法详见图纸和相关规范要求
206 | 带型基础 | 1．混凝土种类：商品混凝土 | m3 | 3.99
2．混凝土强度等级：坐凳C25条形基础及模板安装
3．具体做法详见图纸和相关规范要求
207 | 现浇构件钢筋 | 1、坐凳条形基础钢筋制作、绑扎 | t | 0.131
2、具体做法详见图纸和相关规范要求
208 | 预埋铁件 | 1、坐凳预埋铁件制作安装 | t | 0.16
2、具体做法详见图纸和相关规范要求
209 | 钢平台 | 1．钢结构坐凳 | t | 0.648
2．龙骨材料：Φ100*5厚镀锌管立柱，100*50*3厚镀锌方钢坐凳主梁，L50*4厚镀锌角钢次梁
3．面层材料：外包5厚镀锌钢板
4．具体做法详见图纸和相关规范要求
210 | 金属面油漆 | 1．构件名称：坐凳立柱、面板 | m2 | 7.53
2．油漆品种、刷漆遍数：外喷白色氟碳漆
3．具体做法详见图纸和相关规范要求
211 | 坐凳防腐木面板 | 1．100*50厚美国南方松防腐木，栗色漆饰面 | m2 | 9.6
2．具体做法详见图纸和相关规范要求
212 | 钢管格栅 | 1．材料规格：Φ50*3镀锌钢管格栅制作、安装 | t | 1.503
2．油漆品种：外喷白色氟碳漆
3．具体做法详见图纸和相关规范要求
213 | 平整场地 |  | m2 | 24.58
1．土壤类别：平整场地、土厚30cm以内的挖、填、找平
2．具体做法详见图纸和相关规范要求
214 | 挖基坑土方 | 1．土壤类别：机械挖基坑土方 | m3 | 70.7
2．挖土深度：深度2.0米以外
3．具体做法详见图纸和相关规范要求
215 | 挖沟槽土方 | 1．土壤类别：机械挖沟槽土方 | m3 | 1.5
2．挖土深度：深度2.0米以内
3．具体做法详见图纸和相关规范要求
216 | 人工清底 | 1．土壤类别：基槽、基坑人工清底 | m2 | 10.24
2．具体做法详见图纸和相关规范要求
217 | 回填方 | 1．密实度要求：不小于0.94 | m3 | 9.05
2．填方材料品种：基坑回填土方、夯实
3．具体做法详见图纸和相关规范要求
218 | 回填方 | 1．密实度要求：换土夯实,夯实处理深度2m,夯实系数不小于0.93；土质符合承载力要求，土源及运距投标单位自行考虑，中标后不得调整 | m3 | 464.64
2．分层夯实、每层厚度不超过30cm
3．具体做法详见图纸和相关规范要求
219 | 余方弃置 | 1、余土外运 | m3 | 478.59
2、投标单位现场查勘，运距自行考虑
3、其它未尽事宜详见招标文件、图纸、业主要求
220 | 换填垫层 | 1．材料种类及配比：基地采用级配碎石换填,厚度不小于1.0m,换填范围不小于基础尺寸往外扩300mm | m3 | 8
2．压实系数：压实度不小于0.96
3．具体做法详见图纸和相关规范要求
221 | 基础垫层 | 1．厚度：100厚 | m3 | 1.03
2．材料品种及比例：C15商品混凝土垫层
3．具体做法详见图纸和相关规范要求
222 | 基础垫层模板 | 1．基础类型：基础混凝土垫层模板 | m2 | 2.56
2．具体做法详见图纸和相关规范要求
223 | 独立基础 | 1．混凝土种类：混凝土独立基础 | m3 | 2.35
2．混凝土强度等级：C30商品混凝土
3．具体做法详见图纸和相关规范要求
224 | 独立基础模板 | 1．基础类型：独立基础模板制作、安装 | m2 | 6.72
2．具体做法详见图纸和相关规范要求
225 | 基础梁 | 1．混凝土种类：混凝土基础梁 | m3 | 0.88
2．混凝土强度等级：C30商品混凝土
3．具体做法详见图纸和相关规范要求
226 | 基础梁模板 | 1、基础梁模板 | m2 | 11.06
2、具体做法详见图纸和相关规范要求
227 | 异形柱 | 1．柱规格形状：Φ300圆形柱 | m3 | 1.07
2．混凝土种类：商品混凝土
3．混凝土强度等级：C30
4．具体做法详见图纸和相关规范要求
228 | 有梁板 | 1．板规格：120厚有梁板 | m3 | 5.97
2．混凝土种类：商品混凝土
3．混凝土强度等级：C30
4．具体做法详见图纸和相关规范要求
229 | 有梁板 | 1．支撑高度：5.5米以内 | m2 | 60.25
2．有梁板 复合木模板
3．具体做法详见图纸和相关规范要求
230 | 矩形柱模板 | 1．柱截面尺寸：Φ300圆形柱模板制作、安装 | m2 | 12.18
2．支模高度3.6m以内
3．具体做法详见图纸和相关规范要求
231 | 现浇构件钢筋 | 1、现浇构件HRB400Φ10以内钢筋制作、绑扎 | t | 0.71
2、具体做法详见图纸和相关规范要求
232 | 现浇构件钢筋 | 1、现浇构件HRB400Φ16以内钢筋制作、绑扎 | t | 0.81
2、具体做法详见图纸和相关规范要求
233 | 挖沟槽土方 | 1、台基基槽土方 | m3 | 4.9
2、具体做法详见图纸和相关规范要求
234 | 挖一般土方 | 1、台基地面土方 | m3 | 3.46
2、具体做法详见图纸和相关规范要求
235 | 石材楼地面 | 1、300*300*30厚荔枝面芝麻白花岗岩；30厚1：3干硬性水泥砂浆；100厚C20混凝土地坪；150厚级配碎石垫层；素土分层夯实,夯实系数≥0.94 | m2 | 24.57
2、具体做法详见图纸和相关规范要求
236 | 台基安砌侧石 | 1、900x300x100厚芝麻白花岗岩烧面侧石；30厚1：3干硬性水泥砂浆；100厚C15混凝土；100厚级配碎石垫层；素土分层夯实,夯实系数≥0.94 | m | 19.6
2、具体做法详见图纸和相关规范要求
237 | 花岗岩柱角 | 1、圆形荔枝面芝麻白花岗岩，200高；按型加工 ， 两块对拼 | 个 | 4
2、具体做法详见图纸和相关规范要求
238 | 方亭屋面瓦 | 1、方亭屋面瓦、屋脊 | m2 | 26.47
2、具体做法详见图纸和相关规范要求
239 | 订制牌匾 | 1、订制牌匾（内容:竹樱亭） | 块 | 1
名称待定
2、具体详见图纸和建设单位要求
3、其它未尽事宜详见招标文件、图纸、业主要求
240 | 挂落 | 1、做法详见图纸大样 | m | 10.8
2、具体详见图纸和建设单位要求
3、其它未尽事宜详见招标文件、图纸、业主要求
241 | 宝鼎 | 1．屋顶宝鼎 | 项 | 1
2．铜质，电镀漆，与屋顶颜色一致
3．具体详见图纸和建设单位要求
4．其它未尽事宜详见招标文件、图纸、业主要求
242 | 硬木扶手、栏杆、栏板 | 1、1.1m高硬木花饰围栏 | m | 10.8
2、具体详见图纸和建设单位要求
3、其它未尽事宜详见招标文件、图纸、业主要求
243 | 柱面一般抹灰 | 1、圆柱水泥砂浆抹灰 | m2 | 11.6
2、具体做法详见图纸和相关规范要求
3、满足相关规范及图纸设计要求
4、其他未尽事宜详见施工图纸及建设单位要求
244 | 天棚抹灰 | 1．抹灰厚度、材料种类：天棚、梁面抹灰 | m2 | 38.5
2．具体做法详见图纸和相关规范要求
245 | 抹灰面油漆 | 1．基层类型：抹灰面 | m2 | 50.1
2．油漆品种、刷漆遍数：批腻子二遍；刷深褐色外氟碳漆
3．部位：梁、柱、天棚
4．具体做法详见图纸和相关规范要求
246 | 外脚手架 | 1、外脚手架高5m内 | m2 | 72.8
2、具体做法详见图纸和相关规范要求
247 | 满堂脚手架 | 1、满堂脚手架 | m2 | 20.25
2、具体做法详见图纸和相关规范要求
248 | 建筑垂直运输 | 1、建筑垂直运输 | m2 | 20.25
2、施工单位自行考虑
3、满足现场施工和相关规范要求
4、其它未尽事宜详见招标文件、图纸、业主要求
249 | 回填方 | 1．密实度要求：不小于0.94 | m3 | 320
2．填方材料要求：场地内机械运土回填、夯实
3．具体做法详见图纸和相关规范要求
250 | 石材楼地面 | 1．面层材料品种、规格、颜色：300*300*30厚烧面山东白麻花岗岩贴面 | m2 | 50.5
2．具体做法详见图纸和相关规范要求
251 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1、大型机械进退场费 | 项 | 1
2、满足施工要求
3、投标单位根据该工程情况，自行估算大型机械设备进出场及安拆费用，投标报价总价包干，中标后不予调整。
252 | 配电箱 | 1、名称：亮化配电箱XLW型改 | 台 | 1
2、型号：成套配电箱，器元件详见图纸设计
3、含箱体及箱内元器件、基础、角接地钢等制作安装
4、其他:未尽事宜详见设计图纸、图集、招标文件、招标文件补疑、政府相关文件、规范等资料
253 | 电缆保护管 | 1、名称：电气配管 | m | 480
2、材质、规格：SC管50
3、其他：埋地
254 | 电缆保护管 | 1、名称：电气配管 | m | 75.6
2、材质、规格：SC管40
3、其他：埋地
255 | 电缆保护管 | 1、名称：电气配管 | m | 10.25
2、材质、规格：SC管32
3、其他：埋地
256 | 电缆保护管 | 1、名称：电气配管 | m | 95.17
2、材质、规格：PE管40
3、其他：埋地
257 | 电缆保护管 | 1、名称：电气配管 | m | 979.38
2、材质、规格：PE管32
3、其他：埋地
258 | 电缆保护管 | 1、名称：电气配管 | m | 33.63
2、材质、规格：PE管25
3、其他：埋地
259 | 电力电缆 | 1、名称：电缆 | m | 520
2、型号：YJV-1kV-(4*16+16)
3、敷设方式、部位：穿管敷设
4、地形：公园路段
5、包含接至灯具、开关电源所用接线端子、电缆头等
260 | 电力电缆 | 1、名称：电缆 | m | 100.55
2、型号：YJV-1kV-(5*6)
3、敷设方式、部位：穿管敷设
4、地形：公园路段
5、包含接至灯具、开关电源所用接线端子、电缆头等
261 | 电力电缆 | 1、名称：电缆 | m | 888.84
2、型号：YJV-1kV-(3*6)
3、敷设方式、部位：穿管敷设
4、地形：公园路段
5、包含接至灯具、开关电源所用接线端子、电缆头等
262 | 电力电缆 | 1、名称：电缆 | m | 179.28
2、型号：YJV-1kV-(3*4)
3、敷设方式、部位：穿管敷设
4、地形：公园路段
5、包含接至灯具、开关电源所用接线端子、电缆头等
263 | 配线 | 1、名称：配线 | m | 69.12
2、型号：BVR-6
3、敷设方式、部位：穿管敷设
4、地形：公园路段
5、包含接至灯具、开关电源所用接线端子、电缆头等
264 | 配线 | 1、名称：配线 | m | 34.92
2、型号：BVR-4
3、敷设方式、部位：穿管敷设
4、地形：公园路段
5、包含接至灯具、开关电源所用接线端子、电缆头等
265 | 电力电缆头 | 1、名称：铜芯电力电缆头制作及安装 | 个 | 2
2、型号：16mm2以内
3、电压等级（kV)：1KV以下
266 | 电力电缆头 | 1、名称：铜芯电力电缆头制作及安装 | 个 | 14
2、型号：10mm2以内
3、电压等级（kV)：1KV以下
267 | 端子外部接线 | 1、名称：端子外部接线 | 个 | 4
2、型号：6mm2以内
268 | 小电器 | 1、名称：开关电源 | 台 | 1
2、型号、规格：400W、AC220V,DC24V
3、其他:未尽事宜详见设计图纸、图集、招标文件、招标文件补疑、政府相关文件、规范等资料
269 | 小电器 | 1、名称：开关电源 | 台 | 1
2、型号、规格：600W AC220V,DC24V
3、其他:未尽事宜详见设计图纸、图集、招标文件、招标文件补疑、政府相关文件、规范等资料
270 | 装饰灯 | 1、名称：LED灯带 | m | 156.25
2、型号、规格：5W/米 LED 2700K DC24V
3、其他:未尽事宜详见设计图纸、图集、招标文件、招标文件补疑、政府相关文件、规范等资料
271 | 装饰灯 | 1、名称：庭院灯 | 套 | 22
2、型号、规格：50W LED 3500K IP55,H=4m
3、包含灯具基础、接地母线、角钢
4、其他:未尽事宜详见设计图纸、图集、招标文件、招标文件补疑、政府相关文件、规范等资料
272 | 普通灯具 | 1、名称：吸顶孔灯 | 套 | 19
2、型号、规格：7W LED 4000K IP55,Φ95
3、其他:未尽事宜详见设计图纸、图集、招标文件、招标文件补疑、政府相关文件、规范等资料
273 | 人（手）孔井 | 1、名称：电缆井 | 座 | 6
2、其他:未尽事宜详见设计图纸、图集、招标文件、招标文件补疑、政府相关文件、规范等资料
274 | 送配电装置系统 | 1、输配电装置系统调试 ≤1kV 交流供电 | 系统 | 1
275 | 沟槽土方开挖 | 1．名称：管道沟槽土方开挖 | m3 | 742.5
2．土壤类别：综合考虑
3．挖土深度：2.0m以内
276 | 回填方 | 1、回填要求：原土松填、夯实 | m3 | 742.5
2、其他详见图纸
277 | 原有路面拆除及恢复 | 1、原有路面拆除及恢复 | 项 | 1
3、含所有亮化工程涉及的路面拆除和原状恢复、及垃圾外运等工作
4、其他:未尽事宜详见设计图纸、图集、招标文件、招标文件补疑、政府相关文件、规范等资料
278 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1、大型机械设备进出场及安拆 | 项 | 1
279 | 脚手架搭拆 | 1、脚手架搭拆 | 项 | 1
280 | “儿童友好”金属广告字 | 1、20厚金属广告字（由专业厂家制作安装） | 组 | 1
2、具体做法详见图纸和相关规范要求
281 | 根据业主要求确定LOGO（名称待定） | 根据业主要求确定LOGO（名称待定）（方钢龙骨，3厚镀锌钢板外包，喷橘色氟碳漆，5厚白色亚克力发光广告字，外包1.2厚拉丝不锈钢） | 组 | 1
2．具体做法详见图纸和相关规范要求
3．包含基础结构
282 | 挖一般土方 | 1．土壤类别：新建透水混凝土园路机械挖土方 | m3 | 118.67
2．挖土深度：31cm
3．具体做法详见图纸和相关规范要求
283 | 余方弃置 | 1．废弃料品种：余土外运 | m3 | 118.67
2．运距：由施工单位自行考虑
3．满足相关规范及建设单位要求
284 | 路床(槽)碾压检验 | 1．部位：路床(槽)碾压检验 | m2 | 382.8
2．范围：新建园路
3．具体做法详见图纸和相关规范要求
285 | 碎石 | 1．石料规格：新建透水混凝土园路碎石垫层 | m2 | 382.8
2．厚度：150厚
3．具体做法详见图纸和相关规范要求
286 | 透水混凝土 | 1．混凝土强度等级：10-16粒径C25透水混凝土浇筑及模板安装 | m2 | 348
2．厚度：120厚
3．具体做法详见图纸和相关规范要求
287 | 透水混凝土 | 1．混凝土强度等级：4-6粒径C25透水混凝土浇筑及模板安装，彩色罩面保护剂 | m2 | 348
2．厚度：40厚
3．具体做法详见图纸和相关规范要求
288 | 标线 | 1．材料品种：100宽白色标线 | m2 | 18.9
2．部位：透水混凝土园路
3．具体做法详见图纸和相关规范要求
289 | 安砌花岗岩侧石 | 1．材料品种、规格：1000*200*150磨砂面芝麻白花岗岩平侧石 | m | 366
2．具体做法详见图纸和相关规范要求
290 | 平整场地 | 1．土壤类别：平整场地、土厚30cm以内的挖、填、找平 | m2 | 67.5
2．具体做法详见图纸和相关规范要求
291 | 挖基坑土方 | 1．土壤类别：机械挖基坑土方 | m3 | 445.07
2．挖土深度：深度2.0米以外
3．具体做法详见图纸和相关规范要求
292 | 回填方 | 1．密实度要求：不小于0.94 | m3 | 394.07
2．填方材料品种：基坑回填土方、夯实，分层夯实、每层厚度不超过30cm
3．具体做法详见图纸和相关规范要求
293 | 余方弃置 | 1、余土外运 | m3 | 51
2、投标单位现场查勘，运距自行考虑
3、其它未尽事宜详见招标文件、图纸、业主要求
294 | 换填垫层 | 1．材料种类及配比：基地采用级配碎石换填,厚度不小于1.0m,换填范围不小于基础尺寸往外扩300mm | m3 | 38.88
2．压实系数：压实度不小于0.96
3．具体做法详见图纸和相关规范要求
295 | 基础垫层 | 1．厚度：100厚 | m3 | 2.35
2．材料品种及比例：C15商品混凝土垫层
3．具体做法详见图纸和相关规范要求
296 | 基础垫层模板 | 1．基础类型：基础混凝土垫层模板 | m2 | 6.72
2．具体做法详见图纸和相关规范要求
297 | 独立基础 | 1．混凝土种类：商品混凝土 | m3 | 5.18
2．混凝土强度等级：C30商品混凝土独立基础
3．具体做法详见图纸和相关规范要求
298 | 独立基础模板 | 1．基础类型：独立基础模板制作、安装 | m2 | 17.28
2．具体做法详见图纸和相关规范要求
299 | 基础梁 | 1．混凝土种类：商品混凝土 | m3 | 2.94
2．混凝土强度等级：C30商品混凝土基础梁
3．具体做法详见图纸和相关规范要求
300 | 基础梁模板 | 1．基础梁模板制作、安装 | m2 | 36.7
2．具体做法详见图纸和相关规范要求
301 | 矩形柱 | 1．柱规格形状：矩形柱，周长2.4米以内 | m3 | 1.65
2．混凝土种类：商品混凝土
3．混凝土强度等级：C30
4．具体做法详见图纸和相关规范要求
302 | 矩形柱模板 | 1．柱截面尺寸：矩形柱模板，周长2.4m以内 | m2 | 13.2
2．支模高度3.6m以内
3．具体做法详见图纸和相关规范要求
303 | 现浇构件钢筋 | 1．钢筋种类、规格：现浇构件HRB400Φ10以内钢筋制作、绑扎 | t | 0.28
2．具体做法详见图纸和相关规范要求
304 | 现浇构件钢筋 | 1．钢筋种类、规格：现浇构件HRB400Φ16以内钢筋制作、绑扎 | t | 0.768
2．具体做法详见图纸和相关规范要求
305 | 螺栓 | 1．螺栓种类：地脚螺栓 | t | 0.11
2．规格：M24地脚螺栓(Q235B)
3．具体做法详见图纸和相关规范要求
306 | 预埋铁件 | 1．钢材种类：10厚钢板 | t | 0.134
2．铁件尺寸：M12钢筋预埋铁件制作安装
3．具体做法详见图纸和相关规范要求
307 | 钢柱 | 1．柱类型：GZ(钢柱)制作、安装：方管200*200*8，含柱脚板、油漆、防火涂料等全部费用 | t | 1.997
2．安装高度：3.55米
3．具体做法详见图纸和相关规范要求
308 | 钢梁 | 1．梁类型：GZL(主钢梁)制作、安装，方管150*150x6.0，含油漆、防火涂料等全部费用 | t | 1.425
2．安装高度：3.55米
3．具体做法详见图纸和相关规范要求
309 | 钢梁 | 1．梁类型：GL2(封边梁)制作、安装，矩形管150x100x5.0，含油漆、防火涂料等全部费用 | t | 0.733
2．安装高度：3.55米
3．具体做法详见图纸和相关规范要求
310 | 天棚面层 | 1．面层材料品种、规格：2厚铝单板廊架顶板，外喷深栗色木纹氟碳漆 | m2 | 148.6
2．铝板次龙骨及连接件由专业厂家深化安装
3．防护材料种类：2.5厚铝单板廊架顶板，外喷白色氟碳漆
4．具体做法详见图纸和相关规范要求
311 | 基础垫层 | 1．厚度：150厚 | m3 | 1.42
2．材料品种及比例：坐凳碎石垫层
3．具体做法详见图纸和相关规范要求
312 | 基础垫层 | 1．厚度：150厚 | m3 | 1.06
2．材料品种及比例：坐凳C20基础垫层及模板安装
3．具体做法详见图纸和相关规范要求
313 | 预埋铁件 | 1、坐凳预埋铁件制作安装 | t | 0.12
2、具体做法详见图纸和相关规范要求
314 | 钢平台 | 1．种类：钢结构坐凳 | t | 0.751
2．栏杆规格：200*50*5厚镀锌方钢立柱，70*70*5厚镀锌方钢坐凳主梁，30*30*3厚镀锌方钢次梁
3．面层材料：外包3厚镀锌钢板
4．具体做法详见图纸和相关规范要求
315 | 金属面油漆 | 1．构件名称：钢结构坐凳 | m2 | 14.17
2．油漆品种、刷漆遍数：坐凳立柱、面板外喷深栗色木纹氟碳漆
3．具体做法详见图纸和相关规范要求
316 | 铁艺格栅 | 1．构件名称：铁艺格栅制作、安装 | m2 | 32.4
2．材料：镀锌方管
3．外喷深栗色木纹氟碳漆，中间粘贴宣传装饰画（双面，具体内容根据实际需求由甲方自定）
4．具体做法详见图纸和相关规范要求
317 | 配电箱 | 1、名称：亮化配电箱XLW型改 | 台 | 1
2、型号：304不锈钢箱体,微电脑时钟控制，成套配电箱，器元件详见图纸设计
3、含箱体及箱内元器件、基础、角接地钢等制作安装
4、其他:未尽事宜详见设计图纸、图集、招标文件、招标文件补疑、政府相关文件、规范等资料
318 | 电缆保护管 | 1、名称：电气配管 | m | 100
2、材质、规格：SC管50
3、其他：埋地
319 | 电缆保护管 | 1、名称：电气配管 | m | 24.69
2、材质、规格：SC管40
3、其他：埋地
320 | 电缆保护管 | 1、名称：电气配管 | m | 6.5
2、材质、规格：SC管32
3、其他：埋地
321 | 电缆保护管 | 1、名称：电气配管 | m | 93.26
2、材质、规格：PE管32
3、其他：埋地
322 | 电缆保护管 | 1、名称：电气配管 | m | 15.23
2、材质、规格：PE管25
3、其他：埋地
323 | 电力电缆 | 1、名称：电缆 | m | 115
2、型号：YJV-1kV-(4*6+6)
3、敷设方式、部位：穿管敷设
4、地形：公园路段
5、包含接至灯具、开关电源所用接线端子、电缆头等
324 | 电力电缆 | 1、名称：电缆 | m | 98.56
2、型号：YJV-1kV-(3*4)
3、敷设方式、部位：穿管敷设
4、地形：公园路段
5、包含接至灯具、开关电源所用接线端子、电缆头等
325 | 配线 | 1、名称：配线 | m | 34.92
2、型号：BVR-4
3、敷设方式、部位：穿管敷设
4、地形：公园路段
5、包含接至灯具、开关电源所用接线端子、电缆头等
326 | 电力电缆头 | 1、名称：铜芯电力电缆头制作及安装 | 个 | 10
2、型号：10mm2以内
3、电压等级（kV)：1KV以下
327 | 端子外部接线 | 1、名称：端子外部接线 | 个 | 2
2、型号：6mm2以内
328 | 小电器 | 1、名称：开关电源 | 台 | 1
2、型号、规格：200W AC220V,DC24V防护等级:IP67
3、其他:未尽事宜详见设计图纸、图集、招标文件、招标文件补疑、政府相关文件、规范等资料
329 | 装饰灯 | 1、名称：LED灯带 | m | 37.56
2、型号、规格：5W/米 LED 2700K DC24V
3、其他:未尽事宜详见设计图纸、图集、招标文件、招标文件补疑、政府相关文件、规范等资料
330 | 装饰灯 | 1、名称：草坪灯 | 套 | 8
2、型号、规格：12W LED 3000K
3、包含灯具基础、接地母线、角钢
3、其他:未尽事宜详见设计图纸、图集、招标文件、招标文件补疑、政府相关文件、规范等资料
331 | 送配电装置系统 | 1、输配电装置系统调试 ≤1kV 交流供电 | 系统 | 1
332 | 沟槽土方开挖 | 1．名称：管道沟槽土方开挖 | m3 | 99.25
2．土壤类别：综合考虑
3．挖土深度：2.0m以内
333 | 回填方 | 1、回填要求：原土松填、夯实 | m3 | 99.25
2、其他详见图纸
334 | 原有路面拆除及恢复 | 1、原有路面拆除及恢复 | 项 | 1
3、含所有亮化工程涉及的路面拆除和原状恢复、及垃圾外运等工作
4、其他:未尽事宜详见设计图纸、图集、招标文件、招标文件补疑、政府相关文件、规范等资料
335 | 根据业主要求确定LOGO（名称待定） | 1．根据业主要求确定LOGO（名称待定）（方钢龙骨，3厚镀锌钢板外包，喷橘色氟碳漆，5厚白色亚克力发光广告字，外包1.2厚拉丝不锈钢） | 组 | 1
2．具体做法详见图纸和相关规范要求
3．包含基础结构
合计